Обґрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі,

передбачене вимогами постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 16 грудня 2020 р. №1266)

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування фанкойлів, ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 50720000-8 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення» |
| Номер оголошення процедури закупівлі в електронній системі закупівель | **UA-2025-10-01-010143-a** |
| Обґрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі | ***Технічне обслуговування передбачає:***Фанкойли встановлені в будівлі, що експлуатується. Обслуговуванню підлягає 148 фанкойлів: 130 підлогових та 18 стельових. Для підтримання комфортних умов роботи в адміністративній будівлі встановлено фанкойли канального та підлогового типу виробництва фірми YORK, DAIKIN, COOPER&HUNTER, в тому числі фанкойли без корпусу стельовий горизонтальний, двотрубні в комплекті з триходовим клапаном та пультом в кількості 18 шт. та підлогових в корпусі двотрубні, трирядних в комплекті з чотириходовим клапаном та пультом управління в кількості 130 шт. Потужність фанкойлів від 2 до 7 кВт.Перелік послуг, які входять в технічне обслуговування фанкойлів:* огляд устаткування, перевірка кріплень, з’єднань;
* очищення елементів блоку;
* перевірка напруги мережі живлення;
* перевірка функціонування пульта управління;
* очищення дренажної системи;
* перевірка струму електросилових частин;
* перевірка двигуна вентилятора;
* перевірка стану ланцюгів обладнання;
* перевірка гідравлічного вузла;
* антибактеріальна обробка теплообмінника.
 |
| Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення для даного виду послуг 81 320,00 грн. Розмір бюджетного призначення визначено на підставі розрахунків, які обґрунтовують показники видатків бюджету, включених до кошторису на 2025 рік. |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Орієнтовна очікувана вартість закупівлі була сформована шляхом розрахунку середньої вартості між цінами від отриманих комерційних пропозицій:(79 180,00+81 400,00+84 360,00)/3 = 81 646,67 грн.Для приведення усіх потенційних учасників до рівних умов до середньої вартості донараховано сума ПДВ у розмірі 20% - 16 329,33 грн Загальна очікувана вартість закупівлі становить 97 976,00 грн з урахуванням ПДВ. |